## Tehničke specifikacije
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1, Popovača
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 28/25
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Hematološki analizator
Redni broj | Tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Proizvođač, model, tip uređaja:
1. | Kvantitativno mjerenje parametara kompletne krvne slike s peterodijelnom diferencijalnom krvnom slikom
2. | Metode mjerenja: Impedancija i protočna citometrija
3. | Hematološki brojač s automatskim uzorkivačem tzv. autoloader s minimalno 50 pozicija za uzorke i kontinuiranim dodavanjem uzoraka
4. | Mogućnost mjerenja parametara: WBC, NE#, NE%, LY#, LY%, MO#, MO%, EO#, EO%, BA#, BA%, RBC, Hgb, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV
5. | Mogućnost rada i s otvorenim i sa zatvorenim epruvetama
6. | Brzina rada minimalno 55 uzoraka/sat
7. | Aspiracijski volumen maksimalno 17 µL u svim načinima rada
8. | Dnevno održavanje bez potrebe za intervencijom tehničara, potpuno automatizirano i s mogućnošću programiranja vremena kada će biti odrađeno
9. | Integrirani tipkovnica i ekran osjetljiv na dodir
10. | Unos podataka o novom lotu reagensa, roku trajanja i datumu promjene automatski pomoću ručnog barkod čitača
11. | Pohrana minimalno 30.000 rezultata s grafičkim prikazima
12. | Servisnu podršku osiguravaju najmanje 3 certificirana servisera u RH
| U ___________________________ 2025. g. | M.P. | Ponuditelj: _______________________________