## Troškovnik
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR IVAN BARBOT POPOVAČA
Ev. Broj: 33/25
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐANJU PROSTORA RTG-a
Zahvat:
ZAMJENA POSTOJEĆEG RTG-a UREĐAJA
RB | OPIS STAVKE | jed. mjera | količina | cijena €/jedinica | ukupno €
1. GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
1.1. PRIPREMNI RADOVI
1.1.1 | Tehnička priprema gradilišta za rad na zaštiti prostorije od ionskog zračenja, Odnosi se na obilazak prostora i upoznavanjem sa zahvatima prije davanja ponude, dogovor o terminima izvođenja radova sa naručiteljem i nadzorom
Stavkom je obuhvaćeno održavanje svega navedenog tijekom građenja u uklanjanje nakon završetka radova. Izvođač daje jedinstvenu cijenu, uvidom u projektnu dokumantaciju i obilaskom lokacije izvođenja.
| Obračun po kompletu za cijelo gradilište | kpl. | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Periodično i završno čišćenje gradilišta, od ostataka građevinskog i demontiranog materijala. | kpl. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.2.1 | Pažljiva demontaža GK zida sa olovom , olovnim staklom i vratima te mogućnost korištenja demontiranog za ponovnu ugradnju na postojeće zidove. | m² | 12 | 0 | 0
1.2.2 | Pažljiva Demontaža umivaonika sa slavinom i sifonom zbog izmicanja i ponovne montaže istih | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.3 | Demontaža postojećih zidnih keramičkih pločica
| b) demontaža zidnih keramičkih pločica | m2 | 4 | 0 | 0
1.2.4 | Skidanje dotrajalog PVC poda te zbrinjavanje | m2 | 45
1.2.5 | Demontaža postojećih poklopaca podnih, instalacijskih kanala širine do 30 cm | m1 | 13
1.2.6 | Uklanjanje postojeće žbuke. | m2 | 22
1.2.7 | Uklanjanje postojećih zavjesa i montaža nakon stavljanja spuštenog stropa. | m1 | 15
1.2.8 | Rezanje podne glazure i štemanjeza potrebe instalacionih kanala, širine do 30 cm,dubine do 15 cm. Zbrinjavanje i čišćenje. | m1 | 8
1.2.9 | rezanje podne glazure i štemanje do dubine 8cm.Betoniranje betonom C20/25 m2 1 | m2 | 1
| UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
1.3. ZAVRŠNI RADOVI
1.3.1 | Dobava i montaža kabela PGP 5x16 mm2 za potrebe priključka novog dijaskopskog RTG uređaja. Kabel se montira od razvodnog ormara do dijaskopskog RTG uređaj, kroz podne kanalice | m1 | 15 | 0 | 0
1.3.2 | Dobava i spajanje priključnog kabela 5x25 mm2, od glavnog RO do RO uređaja. Kabel se ugrađuje kroz tavan objekta zaštićen sapa cijevima, uz dva stropna prodora | m1 | 25
1.3.3 | dobava i montaža parapetnih kanala, 30 cm od poda, na unutarnji zid upravljačkog pulta dijaskopskog RTG uređaja
| parapetni PVC kanal | m1 | 6 | 0 | 0
| PVC kanalica15cm/6 | m1 | 3 | 0 | 0
1.3.4 | Dobava i montaža AT tipkala za brzi isklop uređaja, na visini 180 cm | kom | 2 | 0 | 0
1.3.5 | Dobava i montaža EAT tipkala za uklop i isklop uređaja, na visini 160 cm | kom | 1 | 0 | 0
1.3.6 | Ddobava i montaža kabela PGP 3x1,5mm, za potrebe spajanja tipkala sa upravljačkim ormarom i za potrebe rasvjete. Ustavci predvidjeti sav rad na spajanju tipkala sa upravljačkim ormarom i spajanje rasvjete | m1 | 50 | 0 | 0
1.3.6 | dobava i montaža PGP kabela 5x1,5 mm2 u podne kanalice te povezivanje sa RTG uređajem. | m1 | 50 | 0 | 0
1.3.7 | Dobava i ugradnja signalnih, sigurnosnih led lampi iznad vrata, koje se pale prilikom snimanja | kom | 2
1.3.8 | Dobava i ugradnja LED panela 40W, umjesto postojeće FC rasvijete | kom | 4
1.3.9 | Izrada nove, podžbukne, instalacije tople i hladne vode, odvodnje za potrebe postojećeg umivaonika. U stavci predvidjeti 6m pvc cijevi 1/2", 2m PVC cijevi fi 50 mm za odvodnju, dva ventila 1 /2"sa ukrasnom kapom, montaža postojće slavine, umivaonika i sifona. U stavci predvidjeti kompletan rad, zasijecanje i štemanje zida, zidarski popravak nakon ugradnje cijevi, završno čišćenje, do potpune gotovosti | kpl | 1
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. GIPSKARTONSKI RADOVI
1.4.1 | Izvedba spuštenog stropa . Izvedba na dvostrukoj podkonstrukciji iz CD profila kao sistem KNAUF D 112, gipskartonske ploče dvostruko postavljene d=2x12.5 mm. - obloga d= 2 x 12,5mm - postava na ovješenu metalnu potkonstrukciju od UD / CD profila, na stropu moraju biti vidljivi doljni djelovi čeličnih C profila u ravnini stropa, učvršćenih na stropnu AB ploču | m2 | 40 | 0 | 0
1.4.2 | Zaštita zidova sa gipskartonskim pločama sa ugrađenim olovom debljine 1,5mm, do visine 285 cm, spojeve zaštititi olovnom trakom debljine 1,5 mm | m2 | 18 | 0 | 0
1.4.3 | Izrada gipskartonskog zida sa olovom1,5mm(kosi zid) i povečanje otvora za demontirano olovno staklo. U stavci predvidjeti izradu zida ,ugradnju olovnog stakla i demontiranih vrata, do potpune gotovosti | m2 | 3
1.4.4 | Izrada otvora u postjećem gips kartonskom zidu te montaža demontiranih vrata | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0
| UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. BRAVARSKI RADOVI
1.5.1 | Izrada podnih kanala za potrebe povezivanja uređaja sa pultom. Kanali se izrađuju od aluminijskog lima debljine 5mm, dimenzija 20x10 cm, sa poklopcima od istog materijala, montirani ravno sa podom. | m1 | 22
1.5.2 | Dobava i montaža čeličnih C profila dimenzija 50x50x4 mm, dužine 2,5 m.Otvor na C profilu 11 do 12 mm, za vijak M10 mm. Sve prema uputama za izradu kompletne konstrukcije stropnog stativa. | kom | 7
1.5.3 | Izrada limenih pločica36x27 mm, sa navojem za M10 vijak. Sve prema uputama za izradu konstrukcije stropnog stativa | kom | 24
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.6. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1.6.1 | Dobava i postava elektrostatskog PVC poda uz ravnanje podloge nivelir masom, ljepljenje i varenje spojeva, po rubovima montaža podholkera i holkera visine 10 cm. Odabir boje po naručitelju. | m2 | 45 | 0 | 0
| UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. KERAMIČARSKI RADOVI
1.7.1 | Zidne keramičke pločice - unutarnje. Popločavanje unutarnjeg zida keramičkim pločicama, od gotovog poda i postavljanje rubnih aluminijskih lajsni na svim oštrim bridovima. Veličina pločica do 20×40 cm, debljine 0,9 cm, Visina polaganja pločica 1,5 m . Postava reški na rešku i to ljepljenjem ljepilom netopivim u vodi, te kitanjem reški specijalnim kitom, širina fuge 2 mm. U cijenu uključen sav potreban materijal (ljepilo, masa za fugiranje, PVC lajsna) s radom, rezanjem pločica, fugiranjem, postavom lajsni. Obračun po m2 postavljene površine.
Napomena: Prije ugradnje proizvoda uzorke kompletno s potrebnim atestima i tehničkim podacima dostaviti investitoru na uvid i odobrenje.
| a) zidne keramičke pločice | m2 | 4 | 0 | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.8. SOBOSLIKARSKI I ZAVRŠNI RADOVI
1.8.1 | Gletanje spojeva prethodno montiranih gipskartonskih stropova. Gletanje svih unutarnjih gipkartonskigh površina zidova masom za unutarnje gletanje. Gletanje (2x) izvesti masom za gletanje – izravnavanje, uključivo kutni profili, mrežice na prelazu spojeva različitih materijala. Stavka podrazumijeva dobavu, nabavu i ugradnju svog materijala, sav rad i sredstva za rad. Radna skela uračunata je u jediničnu cijenu. Visina zidova 285 cm. Obračun po m2 obrađene površine, obrušene, pripremne za bojanje.
| a) gletanje spojeva gipskartonskih zidova | m2 | 70 | 0 | 0
| b) gletanje spojeva gipksartonskih stropova | m2 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.8.2 | Zidarski popravci prethodno izvedenih šliceva i prodora, nakon postavljanja vodovodnih i odvodnih cijevi. Popravke izvesti cementnim morton 1:2. U stavku je uračunat sav potreban rad, materijal, i pomoćni materijal, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po m1. | m1 | 80 | 0 | 0
1.8.3 | Popravak špaleta oko vrata. Pod popravkom špaleta se podrazumijeva izravnanje oštećenja špaleta nakon demontiranja vrata, vapneno cementnom žbukom ili GK pločama. Širina špalete je do 30 cm. U stavku je uračunat sav potreban rad, materijal, i pomoćni materijal, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po m1 zidarski obrađene špalete. | m1 | 6 | 0 | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKi I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
| VRSTA RADOVA |  |  |  | IZNOS (€)
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1.1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
1.3. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.6.. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.8. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČI RADOVI
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
U ___________________, _____________ 2025. godine
|  | M.P. | ___________________________________
(potpis)