## List1
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR IVAN BARBOT POPOVAČA
Ev.br.: 82/24
TROŠKOVNIK
RED.BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a | UKLUPNO BEZ PDV-a
1 | Dobava i isporuka SOS Centralna jedinica -bežična centralna jedinica sustava sa integriranim LAN, WiFi i Dual-SIM GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 150 uređaja, max 99 korisnika. Ugrađena back-up baterija | kom | 5 |  | 0
2 | Dobava i isporuka - pojačivača signala za centralnu jedinicu sisteme uključujući kompatibilan sa centralnom jedinicom, pojačava signal do 2x, ugrađena back-up Li-Ion 2A baterija (autonomni rad na bateriji do 35 sati) | kom | 5 |  | 0
3 | Dobava i isporuka panik tipke - bežična panik tipka ili kontrolna tipka sa zaštitom od slučajne aktivacije | kom | 50 |  | 0
4 | Dobava i isporuka upravljačkog releya - Bežični relejni izlaz , potrebno napajanje 12VDC | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava i isporuka - napajač adapter 12VDC/2A | kom | 5 |  | 0
6 | Dobava i isporuka kutija za pohranu elemenata - Plastična kutija za spremanje elemenata dim. 300X200X50mm | kom | 5 |  | 0
7 | Dobava i isporuka led bljeskalice - LED bljeskalica niske potrošnje, podesiv intenzitet i brzina bljeskanja, napajanje 10-30Vdc | kom | 5 |  | 0
8 | Dobava i isporuka - Sitni potrošni materijal potreban za montažu,kablovi,kanali,interkonekcija po jedinici centrale | kom | 5 |  | 0
9 | USLUGE polaganja instalacije , kabelskih trasa za montažu opreme | kom | 5 |  | 0
10 | Usluge ugradnje ,spajanja, programiranja kompletne opreme SOS Hitne dojave , obuka korisnika | kom | 5 |  | 0
11 | Dobava i isporuka tablet medija - Tablet Tab 16, 11", WiFi, LTE, 8GB, 256GB, Android 12, plavi, stylus olovka, futrola | kom | 15 |  | 0
12 | Dobava i isporuka digitalne centrale s relejnim izlazima za otvaranje vrata - digitalna centrala 4 zone 2 pgm izlaza ,centrala , metalna kutija, trafo 220/12v,akumulator 12v2ah | Kpl | 5 |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0
U, ________________________, dana ____________________2024. godine
_____________________________
|  | M.P. | Ponuditelj: