Tehnička specifikacija: dopuna u stavkama 5 i 6

| Red. br. | Opis | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavnoj ponudi,katalogu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radni kanal 4,2 mm |  |  |
| 2 | Kut vidnog polja 140 deg |  |  |
| 3 | Radna duljina 1500 mm |  |  |
| 4 | Otklon distalnog dijela gore /dolje 180 deg, lijevo /desno 160 deg |  |  |
| 5 | Uređaj mora omogućiti kompatibilnost s postojećom Pentax opremom u internističkoj poliklinici |  |  |
| 6 | Osiguran servis u Republici Hrvatskoj |  |  |

Ponuditelj: