## Sheet1
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Broj: 2176-128-02-3245/16

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA STROJA ZA RECIKLIRANJE INKONTINENCIJSKIH PELENA ZA ODRASLE OSOBE

Tehnički uvjeti	Zahtjevano	Ponuđeno
Kom	1
Proizvođač
Naziv i tip stroja
Kapacitet punjenja inkontinentnih pelena (kg)	najmanje 6
Brzina okretanja bubnja ( O/min )	najmanje 700
Volumen bubnja ( lit )	najmanje 120
Trajanje ciklusa ( min )	najviše 15
Potrošnja vode po ciklusu ( lit )	najviše 90 lit
Spremnik za otpad ( lit )	najmanje 40
Ukupna priključna snaga stroja ( kw )	najviše 10
Priključni napon	400 V / 3N AC / 50 Hz
Smanjenje volumena otpada ( % )	najmanje 80
Smanjenje težine otpada ( % )	najmanje 50
Pretvaranje infektivnog u komunalni otpad	da
Automatsko doziranje sredstava za neutralizaciju mirisa i razgradnju	da
Mikroprocesorsko upravljanje – potpuna automatizacija	da
Programi ciklusa obrade na hrvatskom jeziku	da
Kontrola procesa ciklusa u svim fazama	da
Stroj se ne sidri	da
Svi dijelovi u dodiru s vodom i kućište stroja od INOX materijala	da
Dimenzije stroja ( mm )	Najviše ( šxdxv ) 1300x800x1300
Jamstvo ( mjeseci )	najmanje 12

Napomena :
Zadane su maksimalne dimenzije stroja iz razloga što je mjesto na koje dolazi stroj prostorno ograničeno.

Datum :______________________

		PONUDITELJ

	M. P.	-----------------------------------------
		( potpis odgovorne osobe )